| Tên phòng thí nghiệm: | Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng |
| --- | --- |
| Laboratory: | Eurofins Sac Ky Hai Dang Company Limited |
| Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng |
| Organization: | Eurofins Sac Ky Hai Dang Company Limited |
| Lĩnh vực thử nghiệm: | Hoá, Sinh |
| Field of testing: | Chemical, Biological |
| Người phụ trách/ Representative: | Lý Hoàng Hải |
| Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: |

| TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
| --- | --- | --- |
|  | Lý Hoàng Hải | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|  | Nguyễn Phương Phi | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|  | Đinh Thị Hà Long | Các phép thử hóa phòng sắc ký được công nhận/ Accredited chemical tests of chromatography Laboratory |

| Số hiệu/ Code: VILAS 238 |
| --- |
| Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 16/11/2021 |
| Địa chỉ/ Address: Lô E2b-3, đường D6, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh |
| Địa điểm/Location: Slot E2b-3, D6 Street, Saigon-Hi-Tech Park, Tân Phú Ward, Dist 09, Tp. HCM |
| Điện thoại/ Tel: (028) 7107 7879 | Fax: |
| E-mail: VN01_ASM_HCMC@eurofins.com | Website: www.eurofins.vn |

Lĩnh vực thử nghiệm: 	Hóa

Field of testing:		Chemical

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực phẩm Foodstuff | Xác định hàm lượng Biotin (Vitamin B7). Phương pháp Elisa Kit Determination of Biotin (Vitamin B7). Elisa Kit Method | Sữa bột, ngũ cốc, thực phẩm dạng rắn, sệt/ Milk powder, cereal, food in solid, viscous form: 25 µg/kg Sữa lỏng, nước ép, thực phẩm dạng lỏng/ Liquid milk, juices, food in liquid form: 5,0 µg/L | EVN-R-RD-1-TP-9729 (Ref. Cat.-No: BIO-E01) |
|  |  | Xác định hàm lượng Acid Folic (Vitamin B9) Phương pháp Elisa Kit Determination of Acid Folic (Vitamin B9) Elisa Kit Method | Sữa bột, ngũ cốc, thực phẩm dạng rắn, sệt/ Milk powder, cereal, food in solid, viscous form: 5,0 µg/kg Sữa lỏng, nước ép, thực phẩm dạng lỏng/ Liquid milk, juices, food in liquid form: 0,5 µg/L | EVN-R-RD-1-TP-9730 (Ref. RIDASCREEN FAST Art.No.R3203) |
|  |  | Xác định hàm lượng các dạng Vitamin B12 (Cyanocobalamin, Hydroxocobalamin, Methylcobalamin, Adenosylcobalamin) Phương pháp Elisa Kit Determination of Vitamin B12 (Cyanocobalamin, Hydroxocobalamin, Methylcobalamin, Adenosylcobalamin) Elisa Kit Method | Sữa bột, ngũ cốc, thực phẩm dạng rắn, sệt/ Milk powder, cereal, food in solid, viscous form: 2,5 µg/kg Sữa lỏng, nước ép, thực phẩm dạng lỏng/ Liquid milk, juices, food in liquid form: 0,25 µg/L | EVN-R-RD-1-TP-10151 (Ref. RIDASCREEN FAST Art.No.R2103) |
|  |  | Xác định các dạng Protein Đậu Nành gây dị ứng. Phương pháp Elisa Kit Determination of Soya Proteins. Elisa Kit Method | 2,5 mg/kg | EVN-R-RD-1-TP- 10340 (Ref. RIDASCREEN FAST Peanut Art.No.R7102) |
|  | Sữa và sản phẩm sữa Milk and milk products | Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (phụ lục 1). Phương pháp LC-MS/MS Determination of Pesticide residues (appendix 1) LC-MS/MS Method | Phụ lục/ appendix 1 | EVN-R-RD-1-TP-4848 (Ref. BS EN 15662:2018) |

Phụ Lục [1]- Danh Mục Thuốc trừ sâu/ Appendix of Pesticide residues

| STT No | Tên Hoạt Chất Analyte Name | Kỹ thuật phân tích Analytical Method | CAS | LOQ, mg/kg (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sữa và sản phẩm sữa Milk and milk products |
| 1 | 2,6-Dichlorobenzamide | LC-MS/MS | 2008-58-4 | 0,002 |
| 2 | Aldicarb | LC-MS/MS | 116-06-3 | 0,002 |
| 3 | Aldicarb-sulfone | LC-MS/MS | 1646-88-4 | 0,002 |
| 4 | Aldicarb-sulfoxide | LC-MS/MS | 1646-87-3 | 0,002 |
| 5 | Aminocyclopyrachlor | LC-MS/MS | 858956-08-8 | 0,002 |
| 6 | Amitraz | LC-MS/MS | 33089-61-1 | 0,002 |
| 7 | Bifenazate-diazene | LC-MS/MS | 149878-40-0 | 0,002 |
| 8 | Buprofezin | LC-MS/MS | 69327-76-0 | 0,002 |
| 9 | Clofentezine | LC-MS/MS | 74115-24-5 | 0,010 |
| 10 | Cycloxydim | LC-MS/MS | 101205-02-1 | 0,002 |
| 11 | Cyflumetofen | LC-MS/MS | 400882-07-7 | 0,002 |
| 12 | Cyprodinil | LC-MS/MS | 121552-61-2 | 0,0005 |
| 13 | Cyromazine | LC-MS/MS | 66215-27-8 | 0,002 |
| 14 | Demeton-S-methyl-sulfone | LC-MS/MS | 301-12-2 | 0,002 |
| 15 | Difenoconazole | LC-MS/MS | 119446-68-3 | 0,002 |
| 16 | Dimethenamid | LC-MS/MS | 163515-14-8 | 0,002 |
| 17 | Dimethomorph | LC-MS/MS | 110488-70-5 | 0,002 |
| 18 | Dinotefuran | LC-MS/MS | 165252-70-0 | 0,010 |
| 19 | Emamectin, benzoate- | LC-MS/MS | 137512-74-4 | 0,0005 |
| 20 | Etofenprox | LC-MS/MS | 80844-07-1 | 0,002 |
| 21 | Etoxazole | LC-MS/MS | 153233-91-1 | 0,002 |
| 22 | Fenamiphos | LC-MS/MS | 22224-92-6 | 0,002 |
| 23 | Fenamiphos-sulfone | LC-MS/MS | 31972-44-8 | 0,002 |
| 24 | Fenamiphos-sulfoxide | LC-MS/MS | 31972-43-7 | 0,002 |
| 25 | Fenbuconazole | LC-MS/MS | 114369-43-6 | 0,010 |
| 26 | Fenbutatin oxide | LC-MS/MS | 13356-08-6 | 0,010 |
| 27 | Fenhexamid | LC-MS/MS | 126833-17-8 | 0,002 |
| 28 | Fenitrothion | LC-MS/MS | 122-14-5 | 0,002 |
| 29 | Fenpyroximate | LC-MS/MS | 134098-61-6 | 0,002 |
| 30 | Fipronil | LC-MS/MS | 120068-37-3 | 0.002 |
| 31 | Flubendiamide | LC-MS/MS | 272451-65-7 | 0,010 |
| 32 | Fludioxonil | LC-MS/MS | 131341-86-1 | 0,002 |
| 33 | Fluopicolide | LC-MS/MS | 239110-15-7 | 0,002 |
| 34 | Fluopyram | LC-MS/MS | 658066-35-4 | 0,010 |
| 35 | Flusilazole | LC-MS/MS | 85509-19-9 | 0,010 |
| 36 | Flutolanil | LC-MS/MS | 66332-96-5 | 0,010 |
| 37 | Fluxapyroxad | LC-MS/MS | 907204-31-3 | 0,002 |
| 38 | Haloxyfop | LC-MS/MS | 69806-34-4 | 0,010 |
| 39 | Imazamox | LC-MS/MS | 114311-32-9 | 0,002 |
| 40 | imazapyr | LC-MS/MS | 81334-34-1 | 0,002 |
| 41 | Imidacloprid | LC-MS/MS | 138261-41-3 | 0,002 |
| 42 | Isopyrazam | LC-MS/MS | 881685-58-1 | 0,002 |
| 43 | MCPA | LC-MS/MS | 94-74-6 | 0,010 |
| 44 | Metaflumizone | LC-MS/MS | 139968-49-3 | 0,002 |
| 45 | Methidathion | LC-MS/MS | 950-37-8 | 0,0005 |
| 46 | Methomyl | LC-MS/MS | 16752-77-5 | 0,002 |
| 47 | Methoprene | LC-MS/MS | 40596-69-8 | 0,010 |
| 48 | Novaluron | LC-MS/MS | 116714-46-6 | 0,010 |
| 49 | Oxamyl | LC-MS/MS | 23135-22-0 | 0,002 |
| 50 | Penconazole | LC-MS/MS | 66246-88-6 | 0,002 |
| 51 | Phorate | LC-MS/MS | 298-02-2 | 0,002 |
| 52 | Phorate-sulfone | LC-MS/MS | 2588-04-7 | 0,002 |
| 53 | Phorate-sulfoxide | LC-MS/MS | 2588-03-6 | 0,002 |
| 54 | Phosmet | LC-MS/MS | 732-11-6 | 0,002 |
| 55 | Piperonyl butoxide | LC-MS/MS | 51-03-6 | 0,010 |
| 56 | Pirimicarb | LC-MS/MS | 23103-98-2 | 0,002 |
| 57 | Pirimiphos-methyl | LC-MS/MS | 29232-93-7 | 0,002 |
| 58 | Prochloraz | LC-MS/MS | 67747-09-5 | 0,010 |
| 59 | Propargite | LC-MS/MS | 2312-35-8 | 0,010 |
| 60 | Prothioconazole-desthiol | LC-MS/MS | 120983-64-4 | 0,002 |
| 61 | Pyraclostrobin | LC-MS/MS | 175013-18-0 | 0,002 |
| 62 | Pyrimethanil | LC-MS/MS | 53112-28-0 | 0,002 |
| 63 | Quinoxyfen | LC-MS/MS | 124495-18-7 | 0,002 |
| 64 | Saflufenacil | LC-MS/MS | 372137-35-4 | 0,002 |
| 65 | Sedaxan | LC-MS/MS | 874967-67-6 | 0,002 |
| 66 | Spinosad A | LC-MS/MS | 131929-60-7 | 0,010 |
| 67 | Spinosad D | LC-MS/MS | 131929-63-0 | 0,010 |
| 68 | Spirodiclofen | LC-MS/MS | 148477-71-8 | 0,002 |
| 69 | Sulfoxaflor | LC-MS/MS | 946578-00-3 | 0,010 |
| 70 | Tebuconazole | LC-MS/MS | 107534-96-3 | 0,002 |
| 71 | Tebufenozide | LC-MS/MS | 112410-23-8 | 0,002 |
| 72 | Terbufos | LC-MS/MS | 13071-79-9 | 0,002 |
| 73 | Terbufos-sulfone | LC-MS/MS | 56070-16-7 | 0,002 |
| 74 | Thiacloprid | LC-MS/MS | 111988-49-9 | 0,010 |
| 75 | Thiamethoxam | LC-MS/MS | 153719-23-4 | 0,010 |
| 76 | Thiodicarb | LC-MS/MS | 59669-26-0 | 0,002 |
| 77 | Triadimefon | LC-MS/MS | 43121-43-3 | 0,002 |