## Sheet1
List of equipment Danh sách thiết bị
N0 | Equipment/ Instrument | Technical property | Code | Manufacturer | Received date | Use date | Checking frequency | Calibration frequency | Maintenance frequency
TT | Tên thiết bị | Đặc tính kỹ thuật chính | Mã hiệu | Nhà sản xuất | Ngày nhận | Ngày vận hành | Tần suất kiểm tra | Tần suất hiệu chuẩn | Tần suất bảo trì
1 | UV-VIS SPECTROPHOTOMETTERS Máy đo quang phổ UV-VIS | 1/ Wavelength range/ Dải bước sóng: 190nm to 1100nm 2/ Photometric/ Đo điểm: - Absorbance/ Hấp thụ: -4 to 4Abs - Transmittance/ Truyền qua: 0% to 400% | VNTCD/EQ/001 | Shimadzu | 2016-05-30 | 2016-06-01 | Each time on use Trước khi sử dụng | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
2 | Oven Tủ sấy | 30 - 300˚C | VNTCD/EQ/002 | Memmert | N/A | N/A | Each time on use Trước khi sử dụng | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
3 | Incubator Tủ ấm | 30 - 80˚C | VNTCD/EQ/003 | Memmert | N/A | N/A | Each time on use Trước khi sử dụng | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
4 | Waterbath Bể điều nhiệt | 10 - 100˚C | VNTCD/EQ/004 | Memmert | N/A | N/A | Each time on use Trước khi sử dụng | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
5 | Analytical Balance (4 digits) Cân phân tích (4 số sau dấu phẩy) | Size/Range/ Kích cỡ/ Độ phân dải: 210/0.0001g | VNTCD/EQ/005 | Marcus | 2016-05-19 | 2016-05-19 | Daily: repeatability check or one point check 3 months: All range check Hàng ngày: kiểm tra độ lặp lại hoặc kiểm tra 1 điểm thường sử dụng 3 tháng: kiểm tra tất cả dải đo | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
6 | Globe Universal mechanical safety tester Thiết bị kiểm tra an toàn cơ tính | Stand with 5 types of clamp Đế đỡ với 5 loại đầu kẹp | VNTCD/EQ/006 | N/A | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | N/A | N/A
7 | DI Water system Hệ thống nước đề ion | Water grade I & III Nước loại 1 và nước loại 3 | VNTCD/EQ/007 | Avidity Science | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 3 Months 3 tháng | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
8 | Orbital Shaker Máy lắc | Speed/ Tốc độ: 20-250rpm. Time/ Thời gian: 999h/999m/999s | VNTCD/EQ/008 | Yihder | N/A | N/A | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
9 | EUTECH pH Meter Máy đo pH | +/-0.01pH | VNTCD/EQ/009 | Eutech | N/A | N/A | Each time on use 6 months Trước khi dùng 6 tháng | Each time on use 6 months Trước khi dùng 6 tháng | N/A
10 | Sharp edge tester Máy thử cạnh sắc | Force 6N; speed of rotation 23 mm/s Lực 6N; tốc độ quay 23 mm/s | VNTCD/EQ/010/01 | KINGWELLS | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
11 | Tape Băng keo thử cạnh sắc | Wide > 6mm chiều rộng > 6 mm | VNTCD/EQ/010/02 | N/A | 2020-11-30 | 2020-11-30 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
12 | Sharp point tester with 1 lb balanced weight Dụng cụ thử điểm nhọn | Weight 1lbs; Trọng lượng 1lb | VNTCD/EQ/011 | KINGWELLS | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
13 | Small part cylinder Dụng cụ thử vật thể nhỏ | diameter 31,7mm Đường kính 31,7mm | VNTCD/EQ/012 | KINGWELLS | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
14 | Torque gauge Dụng cụ thử xoắn | 0-60 cN | VNTCD/EQ/013 | TOHNICHI | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
15 | Thickness gauge, Thước lá | 0.05 - 1 mm | VNTCD/EQ/014 | MITUYOTO | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
16 | Absolute digimatic indicator Đồng hồ so | 0 - 12.7 mm | VNTCD/EQ/015 | MITUYOTO | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
17 | Round weight: 5lbs; 10lbs; 15lbs Tạ 5lbs; 10lbs; 15lbs | 5lbs; 10lbs; 15lbs | VNTCD/EQ/016/01 VNTCD/EQ/016/02 VNTCD/EQ/016/03 | DTE ELECTRICAL GROUP | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | 36 Months 36 tháng | 36 Months 36 tháng
18 | Rectangular weight: 3lbs; Tạ 3lbs | 3lbs | VNTCD/EQ/017/01 VNTCD/EQ/017/02 VNTCD/EQ/017/03 | DTE ELECTRICAL GROUP | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | 36 Months 36 tháng | 36 Months 36 tháng
19 | Dial force gauge Dụng cụ thử kéo | 0-100 N | VNTCD/EQ/018 | CHATILLON | 2016-10-14 | 2016-10-14 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
20 | Gas Chromatogruphy / Single Quadrupole Mass Spectrometry system (GC-MS) Hệ thống sắc kí khí khối phổ | 7890B GC/ 5977B MSD/ 7693 Autosampler | VNTCD/EQ/019 | Agilent | 2017-05-24 | 2017-05-24 | Each time on use Trước khi sử dụng | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
21 | ICP-OES Hệ thống quang phổ phát xạ plassma | 5110 ICP-OES/ SP4 autosampler | VNTCD/EQ/020 | Agilent | 2017-07-10 | 2017-08-21 | Each time on use Trước khi sử dụng | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
22 | Acid Resistent Fume Hood Tủ hút | LV-FH16A | VNTCD/EQ/021/01 | Lam Viet SCI | 2017-07-24 | 2017-09-28 | N/A | N/A | N/A
23 | Fume Hood Organic Tủ hút | LV-FH16A | VNTCD/EQ/021/02 | Lam Viet SCI | 2017-07-24 | 2017-09-28 | N/A | N/A | N/A
24 | Muffle Furance Lò nung | 300 - 970 degree celcius 300 - 970 độ C | VNTCD/EQ/022 | Muffle | 2017-09-11 | 2017-09-11 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
25 | Ultrasonic bath Bể siêu âm | S180H | VNTCD/EQ/023 | Elma | N/A | N/A | Each time on use Trước khi sử dụng | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
26 | Centrifuge Máy ly tâm | 200-6000 r/min 200 -6000 vòng/phút | VNTCD/EQ/024 | Hermal | N/A | N/A | N/A | 24 Months 24 tháng | 24 Months 24 tháng
27 | (Thermal-shaking) water bath Bể lắc điều nhiệt | 10-150r/min (vòng/phút) 30˚C-150˚C | VNTCD/EQ/025 | Yihder | N/A | N/A | Check temperature each time on use Kiểm tra nhiệt độ khi sử dụng | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
28 | rectangular weight: 5lbs Tạ 5lbs | 5lbs | VNTCD/EQ/026/01 VNTCD/EQ/026/02 VNTCD/EQ/026/03 | DTE ELECTRICAL GROUP | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | 36 Months 36 tháng | 36 Months 36 tháng
29 | Push-Pull Scales Đồng hồ đo lực kéo - nén | 0-200 N | VNTCD/EQ/027 | IMADA | 2018-01-09 | 2018-01-09 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
30 | Air Velocity Meter Đồng hồ đo tốc độ gió | 0.01 - 25 m/s | VNTCD/EQ/028 | Tenmars | 2018-02-21 | 2018-02-21 | N/A | N/A | N/A
31 | Vise Ê-tô kẹp | two clamp 2 ngàm kẹp | VNTCD/EQ/029 | N/A | 2018-07-28 | 2018-07-28 | N/A | N/A | N/A
32 | Template for thickness test Dưỡng kiểm tra độ dày túi nilong | 100 x 100 mm | VNTCD/EQ/030 | N/A | 2018-07-28 | 2018-07-28 | N/A | N/A | N/A
33 | Reference box Hộp tham chiếu | 90˚ | VNTCD/EQ/031/01 VNTCD/EQ/031/02 VNTCD/EQ/031/03 VNTCD/EQ/031/04 | NGHIA HOA PHAT | 2018-07-28 | 2018-07-28 | N/A | 24 Months 24 tháng | 24 Months 24 tháng
34 | Rattle test fixture template A Dưỡng thử lúc lắc A | l=50mm w=35mm h=30mm | VNTCD/EQ/032 | CHOR HO | 2018-11-12 | 2018-11-12 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
35 | Rattle test fixture template B Dưỡng thử lúc lắc B | D=42,7 mm h=30mm | VNTCD/EQ/033 | CHOR HO | 2018-11-12 | 2018-11-12 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
36 | Small ball template Dưỡng thử quả bóng nhỏ | D=44,5 mm h=6,4mm | VNTCD/EQ/034 | CHOR HO | 2018-11-12 | 2018-11-12 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
37 | Tumble test platform Cầu thang thử lật | l=914mm w=230mm h=180mm | VNTCD/EQ/035 | NGHIA HOA PHAT | 2018-07-28 | 2018-07-28 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
38 | Flammability Test Fixture Bàn thử cháy | 10x10 in; 64 nail | VNTCD/EQ/036/01 | THANH DAT | 2018-11-09 | 2018-11-09 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
39 | Seam clamp for ASTM F963 Kìm thử đường may cho thị trường Mỹ | D= 3/4 in | VNTCD/EQ/037/01 VNTCD/EQ/037/02 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
40 | Seam clamp for EN 71-1 Kìm thử đường may cho thị trường châu âu | D=19 mm | VNTCD/EQ/037/03 VNTCD/EQ/037/04 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
41 | Hook Bộ móc | 75˚ | VNTCD/EQ/038 | THANH DAT | 2018-11-09 | 2018-11-09 | N/A | N/A | N/A
42 | Rod set Bộ thanh thử khe hở | 0.12 in; 0.19 in; 0.47 in; 1/8 in; 1/4 in; 3/16 in; 1/2 in | VNTCD/EQ/039 | THANH DAT | 2018-11-09 | 2018-11-09 | N/A | N/A | N/A
43 | Dead weight 20lbs Tạ 20lbs | 20 lbs | VNTCD/EQ/040 | THANH DAT | 2018-11-09 | 2018-11-09 | N/A | 36 Months 36 tháng | 36 Months 36 tháng
44 | Dead weight 2lb Tạ 2lbs | 2lbs | VNTCD/EQ/041 | THANH DAT | 2018-11-09 | 2018-11-09 | N/A | 36 Months 36 tháng | 36 Months 36 tháng
45 | Dead weight 1lb Tạ 1Lb | 1lb | VNTCD/EQ/042 | THANH DAT | 2018-11-09 | 2018-11-09 | N/A | 36 Months 36 tháng | 36 Months 36 tháng
46 | Flexure Test Dưỡng thử dây kim loại | 120˚ | VNTCD/EQ/043/01 VNTCD/EQ/043/02 | THANH DAT | 2018-11-09 | 2018-11-09 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
47 | Shore A Scale durometer Đồng hồ thử độ cứng | 0 - 99 duro | VNTCD/EQ/044 | ALIYIQI | 2018-09-19 | 2018-09-19 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
48 | Rectangular weight: 4 lbs Tạ 4lbs | 4 lbs | VNTCD/EQ/045/01 - 06 | DTE ELECTRICAL GROUP | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | 36 Months 36 tháng | 36 Months 36 tháng
49 | Nickle disk Đĩa nikel | D=30 mm | VNTCD/EQ/046 | N/A | 2018-09-19 | 2018-09-19 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
50 | Rigid plate for wheel compression test Dưỡng thử nén trục bánh xe | rigid material vật liệu kim loại | VNTCD/EQ/047 | N/A | 2018-09-19 | 2018-09-19 | N/A | N/A | N/A
51 | Slope measurement Thước đo góc | 0-90˚ | VNTCD/EQ/048 | NIGATA SEIKI | 2018-09-19 | 2018-09-19 | N/A | 24 Months 24 tháng | 24 Months 24 tháng
52 | Metronome Đếm nhịp | 5bpm; 10 bpm; 60 bpm | VNTCD/EQ/049 | SEIKO | 2018-09-19 | 2018-09-19 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
53 | Accessibility Probe A Dưỡng thử tiếp xúc A | D=5.6 mm l=44mm | VNTCD/EQ/050 | CHOR HO | 2018-09-19 | 2018-09-19 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
54 | Accessibility Probe B Dưỡng thử tiếp xúc B | D= 8.6 mm l= 57.9 mm | VNTCD/EQ/051 | CHOR HO | 2018-09-19 | 2018-09-19 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
55 | Ring 2,4,6 for projectile profile test Dưỡng thử đầu đạn | d=4 mm D=6 mm h=2 mm | VNTCD/EQ/052 | CHOR HO | 2018-09-19 | 2018-09-19 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
56 | Bite Tester Dụng cụ thử cắn | D=1.647 in | VNTCD/EQ/053 | CHOR HO | 2018-09-19 | 2018-09-19 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
57 | Improvised projecttiles Bộ đạn giả | Sharp/trục Sheres/ bóng tròn Disc/ đĩa tròn | VNTCD/EQ/054 | CHOR HO | 2018-09-19 | 2018-09-19 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
58 | Rod 10mm with fully radius end Trục 10mm | D=10mm | VNTCD/EQ/055 | CHOR HO | 2018-09-19 | 2018-09-19 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
59 | Jaw Entrapment block (Type A) Dưỡng thử tay xách | 1.9x1.9x2.5 cm | VNTCD/EQ/056/01 | CHOR HO | 2018-09-19 | 2018-09-19 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
60 | Jaw Entrapment block (Type B) Dưỡng thử tay xách | 2.5x3.8x6.35 cm | VNTCD/EQ/056/02 | CHOR HO | 2018-09-19 | 2018-09-19 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
61 | Gauge X Dưỡng X | D=60 mm l= 200 mm | VNTCD/EQ/057 | CHOR HO | 2018-09-19 | 2018-09-19 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
62 | Dead weight 1.5lb Tạ 1.5lbs | 1.5 lbs | VNTCD/EQ/058 | THANH DAT | 2018-11-09 | 2018-11-09 | N/A | 36 Months 36 tháng | 36 Months 36 tháng
63 | Impact Tester (deadweight 1 kg) Dụng cụ thử va đập | d= 80 mm 1 kg | VNTCD/EQ/059 | THANH DAT | 2018-10-17 | 2018-10-17 | N/A | 36 Months 36 tháng | 36 Months 36 tháng
64 | Pacifier template Dưỡng kiểm tra núm vú giả | l= 76.2 mm d=42.7 mm w=76 mm | VNTCD/EQ/060 | N/A | 2018-10-17 | 2018-10-17 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
65 | Expanding toy test template Dưỡng thử vật liệu giãn nở | d= 20 mm D= 50.8 mm | VNTCD/EQ/061 | N/A | 2018-10-17 | 2018-10-17 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
66 | Gauss meter Máy đo từ tính | 0- 3,5 KG | VNTCD/EQ/062 | LAKE SHORE | 2018-10-17 | 2018-10-17 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
67 | Kinetic energy tester Máy đo động năng | 0.000001- 1 s | VNTCD/EQ/063 | LAKE SHORE | 2018-10-17 | 2018-10-17 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
68 | Castle dBAir safety digital Sound level meter Máy thử âm thanh | 0-114 dB | VNTCD/EQ/064 | CASTLE | 2018-10-17 | 2018-10-17 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
69 | Castle sound calibrator Thiết bị hiệu chuẩn máy đo âm | 94 dB 104 dB | VNTCD/EQ/065 | CASTLE | 2018-10-17 | 2018-10-17 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
70 | Flame height gauge 40mm Thước đo chiều cao ngọn lửa 40 mm | 40 mm | VNTCD/EQ/066 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
71 | Feeler gauge 5mm Dưỡng 5mm | 5 mm | VNTCD/EQ/067 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
72 | Pull along toy speed actuator Máy thử đồ chơi kéo | timer/ bộ đếm thời gian | VNTCD/EQ/068 | KINGBEN | 2018-10-17 | 2018-10-17 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
73 | Head probe for cords and elastics Dưỡng thử dây và dây thun | 10lbs | VNTCD/EQ/069 | CHOR HO | 2018-10-17 | 2018-10-17 | N/A | 36 Months 36 tháng | 36 Months 36 tháng
74 | Drop test (ASTM, ST) Sàn thử rơi | 830 mm; 910 mm; 930 mm; 1370 mm; 1380 mm | VNTCD/EQ/070/01 | N/A | 2018-10-17 | 2018-10-17 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
75 | Drop test (EN) Sàn thử rơi | 850 mm | VNTCD/EQ/070/02 | N/A | 2018-10-17 | 2018-10-17 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
76 | Federal Standard 595C Color Chip Màu chuẩn | Red color Màu đỏ | VNTCD/EQ/071 | N/A | 2020-09-25 | 2020-09-25 | N/A | N/A | N/A
77 | Micropipette 1000-5000µl | 500 - 5000µL | VNTCD/EQ/072 | ISO LAB | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 6 months | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
78 | Micropipette 100-1000µl | 100 - 1000µL | VNTCD/EQ/073 | Lanopette | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 6 months | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
79 | Magnetic Heating Stirrers Máy khuấy từ có gia nhiệt | MHS-A | VNTCD/EQ/074 | Zenithlab | 2016-07-11 | 2016-07-11 | N/A | N/A | N/A
80 | 24-position solid-phase extractor Bộ chiết pha rắn 24 vị trí | 24 positions 24 vị trí | VNTCD/EQ/075/01 | Thermo Scientific | 2017-07-17 | 2017-07-17 | N/A | N/A | N/A
81 | Single-stage vacuum pump Bơm chuân không | N/A | VNTCD/EQ/075/02 | Value | 2017-07-17 | 2017-07-17 | N/A | N/A | N/A
82 | Electric stove Bếp điện | GL-2019 | VNTCD/EQ/076 | Gali | 2020-04-06 | 2020-04-06 | N/A | N/A | N/A
83 | COD Reactor and Test Tube Heater Máy phản ứng COC | HI 839800 | VNTCD/EQ/077 | Hanna | 2017-09-15 | 2017-09-15 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
84 | Refrigerator Tủ lạnh | VH 218K | VNTCD/EQ/078 | Sanaky | 2016-08-23 | 2016-08-23 | N/A | N/A | N/A
85 | Calliper Thước kẹp | 0-200 mm | VNTCD/EQ/079 | MITUYOTO | 2016-08-16 | 2016-08-16 | N/A | 24 Months 24 tháng | 24 Months 24 tháng
86 | Protractors Thước đo góc | 0-120˚ | VNTCD/EQ/080 | ASAKI | 2018-02-21 | 2018-02-21 | N/A | N/A | N/A
87 | Thermometer L:375mm | -5 - 105˚C | VNTCD/EQ/081/01-05 | N/A | 2016-07-11 | 2016-07-11 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
88 | Masses F1 1mg-200g Bộ quả cân chuẩn | 1mg - 200g | VNTCD/EQ/082 | VMC | 2016-10-07 | 2016-10-07 | N/A | 3 years, then 6 years 3 năm, sau đó là 6 năm | N/A
89 | Flame height gauge 20mm Thước đo chiều cao ngọn lửa 20 mm | 20 mm | VNTCD/EQ/083 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
90 | Stop watch Đồng hồ bấm giờ | 0.1h - 99.9h | VNTCD/EQ/084/01 VNTCD/EQ/084/02 | Amerell | 2016-06-22 | 2016-06-22 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
91 | Hook test fixture Dưỡng thử dây và dây thun | l1= 3.0 in l2= 4.3 in | VNTCD/EQ/085 | CHOR HO | 2018-10-17 | 2018-10-17 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
92 | Flamability tester for toy Máy thử cháy | Timer/ bộ đếm thời gian Burner/ đầu đốt | VNTCD/EQ/086/01 | KINGBEN | 2019-03-05 | 2019-03-05 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
93 | U shape fixture Dưỡng gá mẫu hình chữ U | 80x500 mm | VNTCD/EQ/086/02 | N/A | 2019-03-05 | 2019-03-05 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
94 | Thermo - hydrometer Nhiệt ẩm kế | Humidity: 20 ÷95% Temperature: -10˚C-50˚C Độ ẩm: 20 ÷95% Nhiệt độ: -10˚C-50˚C | VNTCD/EQ/087 | Nakata | 2017-12-04 | 2017-12-04 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
95 | Flame height gauge 5/8 in Thước đo chiều cao ngọn lửa 5/8in | 5/8 in | VNTCD/EQ/088 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
96 | Rectangular test block Dưỡng hình chữ nhật | 25x25x94 mm | VNTCD/EQ/089/01 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
97 | Rectangular test block Dưỡng hình chữ nhật | 25x25x94 mm | VNTCD/EQ/089/02 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
98 | 0.25 mm radius gauge Thước đo bán kính 0.25mm | r= 0.25 | VNTCD/EQ/090/01 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
99 | 0.275 mm radius gauge Thước đo bán kính 0.275mm | r= 0.275 | VNTCD/EQ/090/02 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
100 | Rod 100mm lenght Thanh dài 100 mm | l = 100 mm | VNTCD/EQ/091 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
101 | Rod 12mm with fully radius tip for seam test Thanh thử đường kính 12 mm | d= 12 mm | VNTCD/EQ/092 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
102 | Feeler gauge 0,4 mm Thước lá 0.4 mm | r= 3 mm thickness/ độ dày 0.4 mm | VNTCD/EQ/093 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
103 | Compression Disc for ASTM F963 Đĩa nén cho ASTM F963 | D= 28.6 mm thickness/ độ dày >9.6 mm | VNTCD/EQ/094/01 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
104 | Compression Disc for ISO 8124-1 Đĩa nén cho ISO 8124-1 | D= 30 mm thickness/ độ dày >10 mm | VNTCD/EQ/094/02 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
105 | Steel ball for impact test Bi sắt thử va đập | D= 16 mm 16,4 g | VNTCD/EQ/095 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 36 Months 36 tháng | 36 Months 36 tháng
106 | Dead weight with steel needle Tạ 5n với đầu kim | 5 N D= 1mm | VNTCD/EQ/096 | N/A | 2020-11-20 | 2020-11-20 | N/A | 36 Months 36 tháng | 36 Months 36 tháng
107 | Micropipette 10-100uL | 10-100uL | VNTCD/EQ/097 | Watson | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 6 months | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
108 | Metal sieve Sàng kim loại | 500µm | VNTCD/EQ/098 | Endecotts | 2020-10-06 | 2020-11-02 | 12 Months, each time on use/ 12 tháng, khi sử dụng | Initial | NA
109 | Metal sieve Sàng kim loại | 250µm | VNTCD/EQ/099 | Endecotts | 2020-10-06 | 2020-11-02 | 13 Months, each time on use/ 12 tháng, khi sử dụng | Initial | NA
110 | Conductivity meter Máy đo độ dẫn | Range/Dải: EC/Độ dẫn: 0 to 400mS/cm Resistivity/Điện trở suất: 1.0 to 99.9Ω.cm TDS/Tổng chất rắn hòa tan: 0.00 to 99.99ppm Accuracy/Độ đúng: ±1% reading; ±0.2oC | VNTCD/EQ/100 | Hanna | 2021-03-03 | 2021-03-03 | Conduct a one-point check on use and check the complete scale each year | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
111 | Ion Chromatography System (IC) Máy sắc ký Ion | Measure: Cr (VI) Đo Cr (VI) | VNTCD-EQ-112 | Thermo Scientific | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Each time on use Trước khi sử dụng | 12 Months 12 tháng
112 | ICP - MS Hệ thống khối phổ nguồn phát xạ Plasma | Measure: heavy metal Đo chỉ tiêu kim loại nặng | VNTCD-EQ-111 | Agilent | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Each time on use Trước khi sử dụng | 12 Months 12 tháng
113 | pH meter Máy đo pH | pH: 1- 14 | VNTCD - EQ-114 | Hanna | 2021-07-12 | 2021-07-12 | Each time on use Trước khi sử dụng | 12 Months 12 tháng
114 | Microwave digestion system Lò vi sóng | Temperature: 50°- 250° | VNTCD – EQ - 143 | Anton Paar | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Each time on use Trước khi sử dụng | 12 Months 12 tháng
115 | ELMENDORF Tearing Tester Máy phân tích độ bền xé rách Elmendorf | - Range from/Khoảng đo: 8~64 N -Scale in upper/Thang trong: : 0 ~ 64 N -Scale in middle/Thang giữa: 0 ~ 32 N - Scale in lower/Thang ngoài : 0 ~ 16 N | VNTMD/EQ/001 | TESTEX Textile Instrument | 2016-05-12 | 2016-05-12 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
116 | Circular Sample Cutter 100 cm² Thiết bị cắt tròn 100 cm² | S = 100 cm2 Diện tích: 100cm2 | VNTMD/EQ/002 | TESTEX Textile Instrument | 2016-05-12 | 2016-05-12 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
117 | ICI Pilling Tester Thiết bị phân tích độ vón cục ICI | - Rotating Speed/Tốc độ quay : 60rpm - Piling box/Kích thước hộp pilling: 235x235x235mm - Polyurethane specimen tubes/Kích thước ống Polyurethane: 140+/-1mm, 31.5+/-1mm, 3.2+/-0.5mm, 52.25+/-1g | VNTMD/EQ/003 | TESTEX Textile Instrument | 2016-05-12 | 2016-05-12 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
118 | Whirlpool washing machine Máy giặt Whirlpool | -Dry Linen Capacity: 10,5 kg (23 lb) -IEC Capacity: 7,5 kg (16,5 lb) | VNTMD/EQ/004 | WHIRLPOOL | 2016-04-25 | 2016-04-26 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
119 | Whirlpool Tumble Dryer Máy sấy Whirlpool | -Dry Linen Capacity: 15 kg (33 lb) - IEC Capacity: 9,0 kg (19,8 lb) | VNTMD/EQ/005 | WHIRLPOOL | 2016-04-01 | 2016-04-02 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
120 | 45o Automatic Flammability Tester Máy phân tích cháy tự động của vải | - Distance from burner to the bottom of specimen/Khoảng cách từ đầu đốt tới điểm cuối của mẫu: 19 mm ± 0.5 mm - Distance from burner to the bottom of surface/ Khoảng cách từ đầu đốt tới điểm cuối của bề mặt: 8 mm ± 0.5 mm - Inclination Angle/Góc nghiêng: 45độ ± 1độ | VNTMD/EQ/006/01 | SDL ATLAS LTD | 2016-06-07 | 2016-06-08 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
121 | Brushing device Máy chải | -Diameter Bristles: 0.016 inch Đường kính của sợi -Tufts per inch: 4 Số bó/inch - Bristles per tuft: 20 - Số sợi/ bó | VNTMD/EQ/006/02 | SDL ATLAS LTD | 2016-06-07 | 2016-06-08 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
122 | Data logger Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm data logger | -Humidity/Độ ẩm: 0…100 %RH - Temperature/Nhiệt độ: -30…70 °C | VNTMD/EQ/007 | ROTRONIC | 2016-05-19 | 2016-05-19 | Every 6 months | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
123 | Microscope XSP 15B Kính hiển vi XSP 15B | X4, X10, X40, X100 | VNTMD/EQ/008 | / | 2016-04-11 | 2016-04-11 | N/A | - | -
124 | Specified camera for microscope Camera cho kính hiển vi | 1.3 MP |  |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | N/A | - | -
125 | Universal Testing Machine Máy phân tích độ bền kéo của vải | 0 ~ 5 kN | VNTMD/EQ/009 | ZWICK/ ROELL | 2016-06-21 | 2016-06-21 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
126 | Martindale Abrasion and Pilling Tester Máy phân tích độ bền mài mòn, độ vón cục của vải Martindale | -Working pressure/Áp suất làm việc: 9 kPa, 12 kPa - Rotational SpeedTốc độ quay: 47.5 ± 2.5 rpm | VNTMD/EQ/010/01 | JAMES HEAL | 2016-06-21 | 2016-06-21 | Every 6 months | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
127 | EMPA photographic standards Ảnh chuẩn độ vón cục của vải EMPA | Scale: 1 ~ 5 Phạm vi: 1 ~ 5 | VNTMD/EQ/010/02 | JAMES HEAL | 2016-06-21 | 2016-06-21 | N/A | - | -
128 | Martindale Circular cutter 38mm Thiết bị cắt tròn 38 mm martindale | Cutter 38mm Thiết bị cắt 38mm | VNTMD/EQ/011 | JAMES HEAL | 2016-06-21 | 2016-06-21 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
129 | Wascator washing machine Máy giặt Wascator | - Volume: 61 liters Dung tích: 61 lít - Diameter: 520 mm Đường kính: 520mm - Extraction: 1100 rpm Tốc độ quay:1100 vòng/phút | VNTMD/EQ/012 | Electrolux | 2016-06-21 | 2016-06-21 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
130 | Accudry3 Tumble Dryer Máy sấy Accudry3 | - Maximum recommended load/Khối lượng tối đa: Cellulosic: 6.0 kg, Synthetic: 2.5 kg - Rotational velocity: 52 rpm Tốc độ quay: 52 vòng/phút - Volume: 108 litres Dung tích: 108 lít | VNTMD/EQ/013 | JAMES HEAL | 2016-07-20 | 2016-07-20 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
131 | Impulse3 random Tumble Pilling Tester Máy phân tích độ vón cục của vải Impulse3 random | -Rotational Speed: 1200 rpm Tốc độ quay: 1200 vòng/phút | VNTMD/EQ/014 | JAMES HEAL | 2016-06-21 | 2016-06-21 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
132 | Crockmeter Máy phân tích độ mài mòn ma sát | -Diameter of rubbing finger/Đường kính của rubbing finger: 16 mm - Force of applied rubbing finger/Lực tác dụng lên rubbing finger: 9N - Distance moved by rubbing finger/Khoảng cách di chuyển của rubbing finger: 104 mm | VNTMD/EQ/015 | ZHIQU | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
133 | Perspiration Tester Thiết bị phân tích độ bền màu mồ hôi | Weight/Khối lượng: 5 kg & 10 lbf | VNTMD/EQ/016/01 | ZHIQU | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
134 | Perspiration Tester Thiết bị phân tích độ bền màu mồ hôi | Weight/Khối lượng: 5 kg & 10 lbf | VNTMD/EQ/016/02 | ZHIQU | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
135 | Verivide Model CAC60-5, Color Assessment Cabinet Tủ đánh giá độ lệch màu | Source/Nguồn: D65, TL84/P15, CWF, F Nguồn | VNTMD/EQ/017/01 | VERIVIDE | 2016-05-12 | 2016-05-12 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
136 | Verivide Pilling Cabinet without drum Thiết bị đánh giá độ vón cục của vải Verivide |  | VNTMD/EQ/018/01 | VERIVIDE | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | N/A | N/A
137 | Drum with Knitted Fabric Photographs Ảnh mẫu độ vón cục của vải dệt kim | Scale/Thang đo: 1 ~ 5 | VNTMD/EQ/018/02 | VERIVIDE | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | N/A | N/A
138 | Drum with Woven Fabric Photographs Ảnh mẫu độ vón cục của vải dệt thoi | ScaleThang đo: 1 ~ 5 | VNTMD/EQ/018/03 | VERIVIDE | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | N/A | N/A
139 | Schroder Pilling Assessment Viewer Thiết bị đánh giá độ vón cục của vải Schroder |  | VNTMD/EQ/019/01 | SCHRODER | 2016-09-22 | 2016-05-12 | N/A | N/A | N/A
140 | ASTM D3512 Photographic standards Ảnh mẫu độ vón cục của vải ASTM D3512 | Scale: 1~5 Thang đo | VNTMD/EQ/019/02 | ASTM | 2016-09-22 | 2016-05-12 | N/A | N/A | N/A
141 | Photographic standards spray test Ảnh mẫu độ thấm nước của vải | Scale: 1~5 Thang đo | VNTMD/EQ/020/01 | AATCC | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | N/A | N/A
142 | Spray Tester Thiết bị phân tích độ thấm nước | -Angle/Góc: 45o -Distance from the top of the funnel to bottom of the nozzle/Khoảng cách từ đỉnh của phễu đến đáy của vòi phun: 195 mm -Diameter of the nozzleL/Đường kính của vòi phun: 0.86 mm | VNTMD/EQ/020/02 | LIANTONG | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
143 | Verivide Universal Pilling Assessment Viewer Thiết bị đánh giá độ vón cục của vải Verivide | N/A | VNTMD/EQ/021 | VERIVIDE | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | N/A | N/A
144 | Viewer on grey board Bảng xám đánh giá vải | N/A | VNTMD/EQ/022 | Quoc Dung furniture & Decoration | 2016-09-27 | 2016-09-27 | N/A | N/A | N/A
145 | Strech and Recovery equipment Thiết bị phân tích độ giãn dài, độ thu hồi của vải | N/A | VNTMD/EQ/023 | DTE Electrical Group | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | N/A | N/A
146 | Fluorescent Lamp Holder with 500W Flood Lamp Kit Đèn huỳnh quang 500W | 4 pcs of 1200mm Sylvania F40W/33-640/RS cool white light tube 2 pc of 500 Watt flood lamp (120VAC) | VNTMD/EQ/024 | N/A | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | N/A | N/A
147 | Smoothness Appearance Replicas, (6 pcs) Ảnh chuẩn đánh giá độ phẳng của vải | Scale/Thang đo: 1~5 | VNTMD/EQ/025 | AATCC | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | N/A | N/A
148 | Crease Appearance Replicas (5 pcs) Ảnh chuẩn đánh giá độ nhăn của vải | Scale/Thang đo: 1~5 | VNTMD/EQ/026 | AATCC | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | N/A | N/A
149 | EQ-MUN100 X-rite GretagMacbeth Fransworth Dụng cụ đánh giá màu sắc |  | VNTMD/EQ/027 | X-RITE | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | N/A | N/A
150 | AATCC Launder Ometer Thiết bị phân tich độ bền màu giặt | Rotation/Tốc độ: 40 rpm Bath temp (max)/Nhiệt độ bể: 95oC Accuracy/Độ chính xác: +-1oC | VNTMD/EQ/028 | SDL ATLAS LTD | 2016-09-26 | 2016-09-26 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
151 | Magnifier tester Kính lúp | 12X | VNTMD/EQ/029 | Hong Kong | 2016-09-22 | 2016-09-22 | N/A | N/A | N/A
152 | Photographic standard of Smoothness of seams for double needle seams Ảnh chuẩn đánh giá độ phẳng của đường may loại hai đường may | Scale/Thang đo: 1~5 | VNTMD/EQ/034/01 | AATCC | 2016-10-14 | 2016-10-14 | N/A | N/A | N/A
153 | Photographic standard Smoothness of seams for single needle seams Ảnh chuẩn đánh giá độ phẳng của đường may loại một đường may | Scale/Thang đo: 1~5 | VNTMD/EQ/034/02 | AATCC | 2016-10-14 | 2016-10-14 | N/A | N/A | N/A
154 | Conditioning Machine Máy điều hòa | Temperature/Nhiệt độ: 20oC +/1oC Humidity/Độ ẩm: 65% +/-2% | VNTMD/EQ/035/01-02 | EMERSON | 2016-01-19 | 2016-01-19 | N/A | N/A | N/A
155 | Circular Sample Cutter d=140mm (S=154cm2) Thiết bị cắt tròn d= 140 mm (S=154cm2) | S/Diện tích=154cm2 | VNTMD/EQ/036 | / | 2016-11-28 | 2016-11-28 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
156 | Mullen C Burst Tester Máy phân tích nổ của vải dệt kim | 0 - 200 Psi | VNTMD/EQ/037 | MULLEN TESTER | 2016-12-21 | 2016-12-21 | N/A | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
157 | Electrical Balance (2 digits) Cân điện tử 2 số | 1 - 1000 g | VNTMD/EQ/043 | MARCUS | 2016-05-19 | 2016-05-19 | Each time on use Khi dùng | 12 Months 12 tháng | 12 Months 12 tháng
158 | Ruler: long 50cm division cm and inch Thước dài loại 50 cm | 0-50 cm | VNTMD/EQ/048/01 - 05 | BOSI | 2016-05-12 | 2016-05-12 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
159 | Ruler: long 100cm division cm and inch Thước dài loại 100 cm | 0-100 cm | VNTMD/EQ/049/01 - 05 | BOSI | 2016-05-12 | 2016-05-12 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
160 | Ruler: long 200cm division cm and inch Thước dài loại 200 cm | 0-200 cm | VNTMD/EQ/050/01 - 05 | BOSI | 2016-05-12 | 2016-05-12 | N/A | 60 Months 60 tháng | 60 Months 60 tháng
161 | Digital Stopwatch Đồng hồ bấm giây | 0.01s | VNTMD/EQ/051 | SPORT | 2016-05-12 | 2016-05-12 | N/A | 36 Months 36 tháng | 36 Months 36 tháng